## Português
COMPARATIVO RDC 166'17 X ICH Q2(R1)
Legenda: os textos destacados em negrito demonstram similaridades de posicionamento entre os guias os textos destacados em vermelho são pontos exclusivos daquele Guia, ou seja, não são pontos comuns Os textos destacados em roxo são comentários feitos pela BrainLike e não podem ser atribuídos à Anvisa, foram embasados em nossas experiências
Capítulos | RDC 166'17 | ICH Q2(R1)
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS | Art. 1° Esta Resolução estabelece critérios para a validação de métodos analíticos. Parágrafo único. O não atendimento a qualquer critério disposto nesta Resolução deve ser tecnicamente justificado e será objeto de análise pela Anvisa. Art. 2° Esta Resolução é aplicável a métodos analíticos empregados em insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos biológicos em todas as suas fases de produção. § 1º Os parâmetros de validação e seus respectivos critérios de aceitação devem ser definidos de acordo com as características do analito e da natureza do método. § 2º Métodos analíticos aplicados aos produtos sob investigação utilizados em ensaios clínicos devem ter sua adequabilidade demonstrada de acordo com esta Resolução, conforme aplicável para cada fase de desenvolvimento clínico. I - A utilização de abordagem alternativa deve ser tecnicamente justificada baseada em referências científicas reconhecidas. § 3º Será admitida a utilização de abordagens alternativas para a validação de métodos analíticos aplicados aos produtos biológicos, como ensaios biológicos e imunológicos § 4º Estão excluídos desta Resolução os métodos microbiológicos, para os quais deve ser apresentada justificativa técnica para a abordagem escolhida, baseada na Farmacopeia Brasileira ou em outros compêndios oficiais reconhecidos pela Anvisa. | This document presents a discussion of the characteristics for consideration during the validation of the analytical procedures included as part of registration applications submitted within the EC, Japan and USA. This document does not necessarily seek to cover the testing that may be required for registration in, or export to, other areas of the world. Furthermore, this text presentation serves as a collection of terms, and their definitions, and is not intended to provide direction on how to accomplish validation. These terms and definitions are meant to bridge the differences that often exist between various compendia and regulators of the EC, Japan and USA. INTRODUCTION This document is complementary to the parent document which presents a discussion of the characteristics that should be considered during the validation of analytical procedures. Its purpose is to provide some guidance and recommendations on how to consider the various validation characteristics for each analytical procedure. In some cases (for example, demonstration of specificity), the overall capabilities of a number of analytical procedures in combination may be investigated in order to ensure the quality of the drug substance or drug product. In addition, the document provides an indication of the data which should be presented in a registration application . (...) Approaches other than those set forth in this guideline may be applicable and acceptable. It is the responsibility of the applicant to choose the validation procedure and protocol most suitable for their product. *O Q2R1 é um guia orientativo
CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES GERAIS | Art. 4° A validação deve demonstrar que o método analítico produz resultados confiáveis e é adequado à finalidade a que se destina, de forma documentada e mediante critérios objetivos. Art. 5° A utilização de método analítico não descrito em compêndio oficial reconhecido pela Anvisa requer a realização de uma validação analítica, conforme parâmetros estabelecidos nesta resolução, levando-se em consideração as condições técnico-operacionais. Art. 6° Os parâmetros típicos a serem considerados para a validação dependem do ensaio a ser realizado e estão dispostos no Quadro 1 do anexo I. | The objective of validation of an analytical procedure is to demonstrate that it is suitable for its intended purpose. A tabular summation of the characteristics applicable to identification, control of impurities and assay procedures is included. Other analytical procedures may be considered in future additions to this document. (...) However it is important to remember that the main objective of validation of an analytical procedure is to demonstrate that the procedure is suitable for its intended purpose. Due to their complex nature, analytical procedures for biological and biotechnological products in some cases may be approached differently than in this document. (...) In accordance with the parent document, and for the sake of clarity, this document considers the various validation characteristics in distinct sections. The arrangement of these sections reflects the process by which an analytical procedure may be developed and evaluated. In practice, it is usually possible to design the experimental work such that the appropriate validation characteristics can be considered simultaneously to provide a sound, overall knowledge of the capabilities of the analytical procedure, for instance: specificity, linearity, range, accuracy and precision. *Types of Analytical Procedures to be Validated discutido comparando ao Anexo I da RDC 166
CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES GERAIS | Art. 7° Os métodos analíticos compendiais devem ter sua adequabilidade demonstrada ao uso pretendido, nas condições operacionais do laboratório, por meio da apresentação de um estudo de validação parcial. Parágrafo único. O disposto no caput exclui métodos gerais compendiais básicos como medida de pH, perda por secagem, cinzas sulfatadas, umidade, desintegração, entre outros, e os métodos analíticos descritos em monografias individuais compendiais de insumos farmacêuticos não ativos. | *Os parâmetros de adequabilidade do sistema que seguem compêndios são aceitos pela Anvisa *Não há menção sobre a adoção de monografias compendiais
CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES GERAIS | Art. 8° A validação parcial deve avaliar, pelo menos, os parâmetros de precisão, exatidão e seletividade. § 1º No caso de métodos analíticos destinados à quantificação de impurezas, a validação parcial deve incluir o limite de quantificação. § 2º No caso de ensaio limite, em substituição aos parâmetros do caput, devem ser avaliados os parâmetros de seletividade e de limite de detecção. | *Não há nenhuma menção ou orientação sobre transferência analítica e/ou validação parcial, exceto quando faz menção ao parâmetro de reprodutibilidade *Os parametros requeridos para ensaio limite são os mesmos indicados pelo ICH no quadro abaixo
CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES GERAIS | Art. 9° No caso de transferência de método entre laboratórios, esse será considerado validado, desde que seja realizado um estudo de validação parcial nas dependências do laboratório receptor. § 1º A transferência de método entre laboratórios com o mesmo sistema de gerenciamento da qualidade pode ser realizada por meio de um estudo de validação parcial, nos termos do art. 8º, ou pela avaliação da reprodutibilidade. §2º Outra abordagem poderá ser aceita, mediante justificativa e apresentação de protocolo e relatório de transferência, baseada em análise de risco e considerando a experiência prévia, o conhecimento da unidade receptora, a complexidade do produto e do método e as especificações, além de outros aspectos relevantes aplicáveis. §3º Caso a transferência também utilize testes comparativos, a semelhança nos resultados deverá ser comprovada por meio de ferramenta estatística. §4º A documentação de transferência do método deve ser apresentada contendo a cópia do relatório de validação do método transferido, como prova de que esse foi originalmente validado em conformidade com normas e regulamentos específicos aprovados/referendados pela Anvisa. §5º No caso de transferência de métodos já aprovados pela Anvisa, deverá ser enviada cópia do relatório de validação aprovado ou indicação do número de expediente da petição na qual foi protocolada a versão final do referido relatório. | It is the responsibility of the applicant to choose the validation procedure and protocol most suitable for their product. *Muitas empresas que adotam o ICH escolhem avaliar o parâmetro de precisão para os casos de transferência analítica, mas não há uma indicação clara para isso no Guia. No parâmetro da reprodutibilidade consta a menção de realização de comparação entre laboratórios.
CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES GERAIS | Art. 10. Uma revalidação de método analítico pode considerar as seguintes circunstâncias: I.- alterações na síntese ou obtenção do IFA; II.- alterações na composição do produto; III.- alterações no método analítico; e IV.- outras alterações que possam impactar significativamente no método validado. Parágrafo único. Os parâmetros de validação a serem avaliados dependem da natureza das alterações realizadas. | Furthermore revalidation may be necessary in the following circumstances: - changes in the synthesis of the drug substance; - changes in the composition of the finished product; - changes in the analytical procedure. The degree of revalidation required depends on the nature of the changes. Certain other changes may require validation as well.
CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES GERAIS | Art. 11 Deve ser realizada a verificação de sistema a cada corrida analítica. Art. 12 Os documentos da validação e da validação parcial apresentados devem descrever os procedimentos, os parâmetros analíticos, os critérios de aceitação e os resultados, com detalhamento suficiente para possibilitar sua reprodução e, quando aplicável, sua avaliação estatística. Art. 13 O relatório de validação a ser protocolado, conforme resoluções de registro e pós-registro, deve conter os dados e cálculos obtidos durante a condução da validação analítica, bem como a abordagem estatística utilizada para a avaliação dos dados. § 1º Os dados brutos relacionados ao parâmetro de seletividade devem fazer parte do relatório mencionado no caput. § 2º Os dados brutos relacionados aos demais parâmetros devem estar disponíveis na empresa para avaliação mediante solicitação da Anvisa. | 9. SYSTEM SUITABILITY TESTING System suitability testing is an integral part of many analytical procedures. The tests are based on the concept that the equipment, electronics, analytical operations and samples to be analyzed constitute an integral system that can be evaluated as such. System suitability test parameters to be established for a particular procedure depend on the type of procedure being validated. See Pharmacopoeias for additional information. *Os parâmetros de adequabilidade do sistema que seguem compêndios são aceitos pela Anvisa 1. ANALYTICAL PROCEDURE The analytical procedure refers to the way of performing the analysis. It should describe in detail the steps necessary to perform each analytical test. This may include but is not limited to: the sample, the reference standard and the reagents preparations, use of the apparatus, generation of the calibration curve, use of the formulae for the calculation, etc. All relevant data collected during validation and formulae used for calculating validation characteristics should be submitted and discussed as appropriate.
CAPÍTULO III DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS DE REFERÊNCIA | Art. 14 Na validação de métodos analíticos, deverá ser utilizada Substância Química de Referência Farmacopeica (SQF) oficializada pela Farmacopeia Brasileira, preferencialmente, ou por outros compêndios oficialmente reconhecidos pela Anvisa. § 1º. Será admitido o uso de Substância Química de Referência Caracterizada (SQC), mediante a apresentação de relatório de caracterização conclusivo para o lote em estudo, incluindo as razões técnicas para escolha dos ensaios utilizados e os dados brutos pertinentes. § 2º. A Anvisa e os integrantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária poderão requerer amostras da SQC para fins de avaliação do processo de caracterização nas hipóteses do parágrafo anterior e, quando da necessidade de realização de análise fiscal, deverá ser fornecida amostra da SQC para fins de realização dos testes necessários. Art. 15 O relatório de caracterização, a depender do analito, deve conter os dados obtidos a partir de técnicas aplicáveis à caracterização de cada substância química como, por exemplo, termogravimetria, ponto de fusão, calorimetria exploratória diferencial, espectroscopia no infravermelho, espectrometria de massas, ressonância magnética nuclear, análise elementar (carbono/hidrogênio/nitrogênio), difração de raio X, rotação óptica, métodos cromatográficos, entre outras. § 1º. Além dos dados de caracterização, devem ser incluídas no relatório as seguintes informações: I.- número e validade do lote da substância utilizado na caracterização; II.- denominação comum brasileira ou denominação comum internacional; III.- n° CAS; IV.- nome químico; V.- sinonímia; VI.- fórmula molecular e estrutural; VII.- peso molecular; VIII.- forma física; IX.- propriedades físico-químicas; X.- perfil de impurezas; XI.- cuidados de manipulação e conservação, e XII.- laudo analítico comprovando a identidade, teor e validade da SQC. § 2º. Para produtos biológicos, a caracterização do material/padrão de referência deve ser realizada utilizando métodos do estado da arte apropriados. | Well-characterized reference materials, with documented purity, should be used throughout the validation study. The degree of purity necessary depends on the intended use. *Não há orientação de como realizar a caracterização.
CAPÍTULO III DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS DE REFERÊNCIA | Art. 16 Para gases medicinais, a verificação analítica de instrumentos e as determinações analíticas devem ser conduzidas utilizando materiais de referência rastreáveis, distribuídos por institutos de metrologia ou por órgãos reconhecidos como produtores de materiais de referência certificados. Parágrafo único. Na ausência de materiais de referência, podem ser utilizados padrões internos produzidos de acordo com guias e registros bibliográficos. Art. 17 Para produtos biológicos, os termos material/padrão substituem o termo substância química nas definições de SQR, SQF, SQC e SQT. Art. 18 Não é admitida a utilização de SQT para fins de validação de método analítico. | Well-characterized reference materials, with documented purity, should be used throughout the validation study. The degree of purity necessary depends on the intended use.
CAPÍTULO IV DOS PARÂMETROS DA VALIDAÇÃO ANALÍTICA Seletividade | Art. 19 A seletividade do método analítico deve ser demonstrada por meio da sua capacidade de identificar ou quantificar o analito de interesse, inequivocamente, na presença de componentes que podem estar presentes na amostra, como impurezas, diluentes e componentes da matriz. Parágrafo único. No caso de métodos cromatográficos, deve ser comprovada a pureza cromatográfica do sinal do analito, exceto para produtos biológicos. Art. 20 Nos métodos de identificação, deve ser demonstrada sua capacidade de obter resultado positivo para amostra contendo o analito e resultado negativo para outras substâncias presentes na amostra. §1º Deve ser utilizada a SQR na comparação com a resposta obtida para o analito nos termos do Capítulo III. §2º Para demonstrar a seletividade dos métodos de identificação, os ensaios devem ser aplicados a substâncias estruturalmente semelhantes ao analito, sendo o critério de aceitação a obtenção de resultado negativo. §3º Para insumos farmacêuticos ativos de origem vegetal e medicamentos que os contenham, deve-se demonstrar a capacidade do método de distinguir o material de interesse de outras espécies vegetais semelhantes, principalmente aquelas que possam estar presentes como adulterantes ou substituintes. §4º Para atingir o nível necessário de seletividade, pode ser necessária a combinação de dois ou mais métodos analíticos de identificação. Art. 21 Para métodos quantitativos e ensaios limite, a seletividade deve ser demonstrada por meio da comprovação de que a resposta analítica se deve exclusivamente ao analito, sem interferência do diluente, da matriz, de impurezas ou de produtos de degradação. §1° Para demonstrar ausência de interferência de produtos de degradação, é necessário expor a amostra a condições de degradação em ampla faixa de pH, de oxidação, de calor e de luz. §2° Ficam isentos da demonstração descrita no §1° os seguintes casos: I.- produtos para os quais já foi demonstrada adequação à resolução que estabelece parâmetros para a notificação, identificação e qualificação de produtos de degradação em medicamentos. II.- métodos de desempenho; III.- métodos não cromatográficos. §3° A utilização de método com limitação técnica para seletividade, nos termos do caput, apenas é aceita mediante justificativa técnica e aplicação conjunta de outro método complementar. Art. 22 Para gases medicinais, a seletividade deve ser demonstrada comparando-se o resultado da leitura da amostra com a resposta da leitura da SQR nos termos do capítulo III. Parágrafo único. O valor máximo de uma possível interferência deve ser justificado. | 2. SPECIFICITY Specificity is the ability to assess unequivocally the analyte in the presence of components which may be expected to be present. Typically these might include impurities, degradants, matrix, etc. Lack of specificity of an individual analytical procedure may be compensated by other supporting analytical procedure(s). This definition has the following implications: Identification: to ensure the identity of an analyte. Purity Tests: to ensure that all the analytical procedures performed allow an accurate statement of the content of impurities of an analyte, i.e. related substances test, heavy metals, residual solvents content, etc. Assay (content or potency): to provide an exact result which allows an accurate statement on the content or potency of the analyte in a sample. 1. SPECIFICITY An investigation of specificity should be conducted during the validation of identification tests, the determination of impurities and the assay. The procedures used to demonstrate specificity will depend on the intended objective of the analytical procedure. It is not always possible to demonstrate that an analytical procedure is specific for a particular analyte (complete discrimination). In this case a combination of two or more analytical procedures is recommended to achieve the necessary level of discrimination. 1.1. Identification Suitable identification tests should be able to discriminate between compounds of closely related structures which are likely to be present. The discrimination of a procedure may be confirmed by obtaining positive results (perhaps by comparison with a known reference material) from samples containing the analyte, coupled with negative results from samples which do not contain the analyte. In addition, the identification test may be applied to materials structurally similar to or closely related to the analyte to confirm that a positive response is not obtained. The choice of such potentially interfering materials should be based on sound scientific judgement with a consideration of the interferences that could occur. 1.2. Assay and Impurity Test(s) For chromatographic procedures, representative chromatograms should be used to demonstrate specificity and individual components should be appropriately labelled. Similar considerations should be given to other separation techniques. Critical separations in chromatography should be investigated at an appropriate level. For critical separations, specificity can be demonstrated by the resolution of the two components which elute closest to each other. In cases where a non-specific assay is used, other supporting analytical procedures should be used to demonstrate overall specificity. For example, where a titration is adopted to assay the drug substance for release, the combination of the assay and a suitable test for impurities can be used. The approach is similar for both assay and impurity tests: 1.2.1 Impurities are available For the assay , this should involve demonstration of the discrimination of the analyte in the presence of impurities and/or excipients; practically, this can be done by spiking pure substances (drug substance or drug product) with appropriate levels of impurities and/or excipients and demonstrating that the assay result is unaffected by the presence of these materials (by comparison with the assay result obtained on unspiked samples). For the impurity test, the discrimination may be established by spiking drug substance or drug product with appropriate levels of impurities and demonstrating the separation of these impurities individually and/or from other components in the sample matrix. 1.2.2 Impurities are not available If impurity or degradation product standards are unavailable, specificity may be demonstrated by comparing the test results of samples containing impurities or degradation products to a second well-characterized procedure e.g.: pharmacopoeial method or other validated analytical procedure (independent procedure). As appropriate, this should include samples stored under relevant stress conditions: light, heat, humidity, acid/base hydrolysis and oxidation. - for the assay, the two results should be compared; - for the impurity tests, the impurity profiles should be compared. Peak purity tests may be useful to show that the analyte chromatographic peak is not attributable to more than one component (e.g., diode array, mass spectrometry).
CAPÍTULO IV DOS PARÂMETROS DA VALIDAÇÃO ANALÍTICA Linearidade | Da Linearidade Art. 23 A linearidade de um método deve ser demonstrada por meio da sua capacidade de obter respostas analíticas diretamente proporcionais à concentração de um analito em uma amostra. Art. 24 Uma relação linear deve ser avaliada em toda a faixa estabelecida para o método. Art. 25 Para o estabelecimento da linearidade, deve-se utilizar, no mínimo, 5 (cinco) concentrações diferentes da SQR para as soluções preparadas em, no mínimo, triplicata. Parágrafo único. As soluções utilizadas para avaliação da linearidade devem ser preparadas de maneira independente, podendo ser utilizadas soluções diluídas de uma mesma solução mãe da SQR. Art. 26 Todos os cálculos para a avaliação da linearidade devem ser realizados a partir dos dados de concentrações reais e respostas analíticas individuais. Art. 27 Para avaliação da linearidade, devem ser apresentados os seguintes dados: I.- representação gráfica das respostas em função da concentração do analito; II.- gráfico de dispersão dos resíduos, acompanhado de sua avaliação estatística; III.- equação da reta de regressão de y em x, estimada pelo método dos mínimos quadrados; IV.- avaliação da associação linear entre as variáveis por meio do coeficientes de correlação (r) e de determinação (r²); V.- avaliação da significância do coeficiente angular. § 1º A homocedasticidade dos dados deve ser investigada para a utilização do modelo adequado. § 2º Nos testes estatísticos, deve ser utilizado um nível de significância de 5% (cinco por cento). § 3º O coeficiente de correlação deve estar acima de 0,990. § 4º O coeficiente angular deve ser significativamente diferente de zero. | 7. LINEARITY The linearity of an analytical procedure is its ability (within a given range) to obtain test results which are directly proportional to the concentration (amount) of analyte in the sample. 2. LINEARITY A linear relationship should be evaluated across the range (see section 3) of the analytical procedure. It may be demonstrated directly on the drug substance (by dilution of a standard stock solution) and/or separate weighings of synthetic mixtures of the drug product components, using the proposed procedure. The latter aspect can be studied during investigation of the range. Linearity should be evaluated by visual inspection of a plot of signals as a function of analyte concentration or content. If there is a linear relationship, test results should be evaluated by appropriate statistical methods, for example, by calculation of a regression line by the method of least squares. In some cases, to obtain linearity between assays and sample concentrations, the test data may need to be subjected to a mathematical transformation prior to the regression analysis. Data from the regression line itself may be helpful to provide mathematical estimates of the degree of linearity. The correlation coefficient, y-intercept, slope of the regression line and residual sum of squares should be submitted. A plot of the data should be included. In addition, an analysis of the deviation of the actual data points from the regression line may also be helpful for evaluating linearity. For the establishment of linearity, a minimum of 5 concentrations is recommended. Other approaches should be justified. *Não consta no Q2R1 obrigatoriedade de que as amostras sejam preparadas em triplicata. Mas, consta a orientação de que sejam preparadas individualmente ou diluídas de uma mesma solução mãe. Considerando que para os parâmetros de precisão e exatidão consta a recomendação de realizar as análises em triplicata e, que a linearidade esta diretamente relacionada com esses dois parâmetros (recuperação) não é, exatamente, uma surpresa de que as amostras sejam preparadas em triplicata. *Ainda que no Q2R1 não seja discutido a homocedasticidade ou gráfico de dispersão de resíduos, consta que ferramentas estatísticas apropriadas devem ser utilizadas, logo, também não é algo que já não seja feito pelos softwares utilizados nos métodos cromatográficos.
CAPÍTULO IV DOS PARÂMETROS DA VALIDAÇÃO ANALÍTICA Efeito Matriz | Do Efeito Matriz Art. 28 O disposto nesta seção se aplica a matrizes complexas. Art. 29 O efeito matriz deve ser determinado por meio da comparação entre os coeficientes angulares das curvas de calibração construídas com a SQR do analito em solvente e com a amostra fortificada com a SQR do analito. Parágrafo único. As curvas devem ser estabelecidas da mesma forma que na linearidade para os mesmos níveis de concentração, utilizando, no mínimo, 5 (cinco) concentrações diferentes em, no mínimo, triplicata. Art. 30 O paralelismo das retas é indicativo de ausência de interferência dos constituintes da matriz e a sua demonstração deve ser realizada por meio de avaliação estatística adequada. Parágrafo único. Deve ser adotado o nível de significância de 5% (cinco por cento) no teste de hipóteses. | Some analytical procedures, such as immunoassays, do not demonstrate linearity after any transformation. In this case, the analytical response should be described by an appropriate function of the concentration (amount) of an analyte in a sample.
CAPÍTULO IV DOS PARÂMETROS DA VALIDAÇÃO ANALÍTICA Faixa de trabalho | Da faixa de trabalho Art. 31 A faixa de trabalho deve ser estabelecida a partir dos estudos de linearidade, juntamente com os resultados de precisão e exatidão, sendo dependente da aplicação pretendida. Art. 32 Devem ser consideradas as seguintes faixas de trabalho: I.- para teor: de 80% (oitenta por cento) a 120% (cento e vinte por cento); II.- para uniformidade de conteúdo: de 70% (setenta por cento) a 130% (centro e trinta por cento); III.- para teste de dissolução: de -20% (menos vinte por cento) da menor concentração esperada a +20% (mais vinte por cento) da maior concentração esperada a partir do perfil de dissolução; e IV.- para determinação de impurezas: do limite de quantificação até 120% (cento e vinte por cento) da concentração no limite da especificação de cada impureza individual; V.- para determinação simultânea de teor e impurezas pelo procedimento de normalização de área: do limite de quantificação (LQ) até 120% (cento e vinte por cento) da concentração esperada da substância ativa. § 1º Faixas de trabalho maiores que as definidas no caput poderão ser utilizadas se justificadas tecnicamente. § 2º Para gases medicinais, serão aceitas faixas de trabalho alternativas desde que a abordagem para a escolha do intervalo seja justificada. | 8. RANGE The range of an analytical procedure is the interval between the upper and lower concentration (amounts) of analyte in the sample (including these concentrations) for which it has been demonstrated that the analytical procedure has a suitable level of precision, accuracy and linearity. 3. RANGE The specified range is normally derived from linearity studies and depends on the intended application of the procedure. It is established by confirming that the analytical procedure provides an acceptable degree of linearity, accuracy and precision when applied to samples containing amounts of analyte within or at the extremes of the specified range of the analytical procedure. The following minimum specified ranges should be considered: - for the assay of a drug substance or a finished (drug) product: normally from 80 to 120 percent of the test concentration; - for content uniformity, covering a minimum of 70 to 130 percent of the test concentration, unless a wider more appropriate range, based on the nature of the dosage form (e.g., metered dose inhalers), is justified; - for dissolution testing: +/-20 % over the specified range; e.g., if the specifications for a controlled released product cover a region from 20%, after 1 hour, up to 90%, after 24 hours, the validated range would be 0-110% of the label claim. - for the determination of an impurity: from the reporting level of an impurity1 to 120% of the specification; - for impurities known to be unusually potent or to produce toxic or unexpected pharmacological effects, the detection/quantitation limit should be commensurate with the level at which the impurities must be controlled; Note: for validation of impurity test procedures carried out during development, it may be necessary to consider the range around a suggested (probable) limit. - if assay and purity are performed together as one test and only a 100% standard is used, linearity should cover the range from the reporting level of the impurities1 to 120% of the assay specification.
CAPÍTULO IV DOS PARÂMETROS DA VALIDAÇÃO ANALÍTICA Precisão | Da Precisão Art. 33 A precisão deve avaliar a proximidade entre os resultados obtidos por meio de ensaios com amostras preparadas conforme descrito no método analítico a ser validado. Art. 34 A precisão deve ser expressa por meio da repetibilidade, da precisão intermediária ou da reprodutibilidade. Art. 35 A precisão deve ser demonstrada pela dispersão dos resultados, calculando-se o desvio padrão relativo (DPR) da série de medições conforme a fórmula "DPR=(DP/CMD)X100", em que DP é o desvio padrão e CMD, a concentração média determinada. Art. 36 As amostras para avaliação da precisão devem ser preparadas de maneira independente desde o início do procedimento descrito no método. Parágrafo único. No caso de amostras sólidas e semissólidas, não é aceita a utilização de soluções diluídas de uma mesma solução mãe. Art. 37 Quando a avaliação da precisão envolver contaminação da matriz com substância em quantidade muito baixa que impossibilite a pesagem direta, pode ser utilizada uma solução concentrada da substância, seguindo-se o procedimento descrito no método analítico para extração e diluição da amostra. §1° No caso de impurezas conhecidas ausentes ou presentes em concentração menor que o limite da especificação na amostra, esta deve ser fortificada com concentrações conhecidas do padrão de impurezas. §2° No caso de impurezas desconhecidas, a amostra deve ser avaliada utilizando a resposta do ativo acrescido à matriz na concentração correspondente ao limite da especificação estabelecido para a impureza, desde que se considere o mesmo fator resposta para impureza e para o ativo. Art. 38 A determinação da repetibilidade deve obedecer aos seguintes critérios: I - avaliar as amostras sob as mesmas condições de operação, mesmo analista e mesma instrumentação, em uma única corrida analítica. II - utilizar, no mínimo, 9 (nove) determinações, contemplando o intervalo linear do método analítico, ou seja, 3 (três) concentrações: baixa, média e alta, com 3 (três) réplicas em cada nível ou 6 (seis) réplicas a 100% (cem por cento) da concentração do teste individualmente preparadas. Art. 39 Os critérios de aceitação devem ser definidos e justificados de acordo com os seguintes aspectos: I - objetivo do método; II - variabilidade intrínseca do método; III - concentração de trabalho; e IV - concentração do analito na amostra. Art. 40 A determinação da precisão intermediária deve obedecer aos seguintes critérios: I.- expressar a proximidade entre os resultados obtidos da análise de uma mesma amostra, no mesmo laboratório, em pelo menos dois dias diferentes, realizada por operadores distintos; e II - contemplar as mesmas concentrações e o mesmo número de determinações descritas na avaliação da repetibilidade. Art. 41 A reprodutibilidade deve ser obtida por meio da proximidade dos resultados obtidos em laboratórios diferentes. §1° A reprodutibilidade é aplicável em estudos colaborativos ou na padronização de métodos analíticos para inclusão desses em compêndios oficiais, mediante testes estatísticos adequados. §2° O critério de aceitação para o desvio padrão relativo deve ser justificado conforme preconizado no art. 39. | 4. PRECISION The precision of an analytical procedure expresses the closeness of agreement (degree of scatter) between a series of measurements obtained from multiple sampling of the same homogeneous sample under the prescribed conditions. Precision may be considered at three levels: repeatability, intermediate precision and reproducibility. Precision should be investigated using homogeneous, authentic samples. However, if it is not possible to obtain a homogeneous sample it may be investigated using artificially prepared samples or a sample solution. The precision of an analytical procedure is usually expressed as the variance, standard deviation or coefficient of variation of a series of measurements. 4.1. Repeatability Repeatability expresses the precision under the same operating conditions over a short interval of time. Repeatability is also termed intra-assay precision . 4.2. Intermediate precision Intermediate precision expresses within-laboratories variations: different days, different analysts, different equipment, etc. 4.3. Reproducibility Reproducibility expresses the precision between laboratories (collaborative studies, usually applied to standardization of methodology). 5. PRECISION Validation of tests for assay and for quantitative determination of impurities includes an investigation of precision. 5.1. Repeatability Repeatability should be assessed using: a) a minimum of 9 determinations covering the specified range for the procedure (e.g., 3 concentrations/3 replicates each); or b) a minimum of 6 determinations at 100% of the test concentration. 5.2. Intermediate Precision The extent to which intermediate precision should be established depends on the circumstances under which the procedure is intended to be used. The applicant should establish the effects of random events on the precision of the analytical procedure. Typical variations to be studied include days, analysts, equipment, etc. It is not considered necessary to study these effects individually. The use of an experimental design (matrix) is encouraged. 5.3. Reproducibility Reproducibility is assessed by means of an inter-laboratory trial. Reproducibility should be considered in case of the standardization of an analytical procedure, for instance, for inclusion of procedures in pharmacopoeias. These data are not part of the marketing authorization dossier. 5.4. Recommended Data The standard deviation, relative standard deviation (coefficient of variation) and confidence interval should be reported for each type of precision investigated.
CAPÍTULO IV DOS PARÂMETROS DA VALIDAÇÃO ANALÍTICA Exatidão | Da Exatidão Art. 42 A exatidão de um método analítico deve ser obtida por meio do grau de concordância entre os resultados individuais do método em estudo em relação a um valor aceito como verdadeiro. Art. 43 A exatidão deve ser verificada a partir de, no mínimo, 9 (nove) determinações, contemplando o intervalo linear do método analítico, ou seja, 3 (três) concentrações: baixa, média e alta, com 3 (três) réplicas em cada nível. Art. 44 As amostras para avaliação da exatidão devem ser preparadas de maneira independente, podendo ser utilizadas soluções diluídas de uma mesma solução mãe da SQR. Art. 45 Para a determinação da exatidão, deve ser utilizada a abordagem mais adequada, de acordo com o método analítico em estudo: I.- para IFA: a) aplicar o método proposto utilizando substância de pureza conhecida (SQR); b) comparar os resultados obtidos com aqueles resultantes de um segundo método validado, cuja exatidão tenha sido estabelecida; ou c) no caso de analito em matriz complexa, realizar análise pelo método de adição de SQR no qual quantidades conhecidas de SQR são acrescentadas à amostra. II.- para produto terminado: a) aplicar o método proposto na análise de uma amostra, na qual quantidade conhecida de SQR foi adicionada à matriz; b) na indisponibilidade de amostras de todos os componentes do medicamento, pode ser realizada a análise pelo método de adição de SQR, no qual quantidades conhecidas de SQR são acrescidas à solução do produto terminado; ou c) comparar os resultados obtidos com aqueles resultantes de um segundo método validado. III.- para impurezas: a) aplicar o método de adição de padrão, no qual quantidades conhecidas de impurezas ou produtos de degradação são acrescidas à amostra; b) na indisponibilidade de amostras de certas impurezas ou produtos de degradação, pode ser realizada a comparação dos resultados obtidos com um segundo método validado e a utilização do fator resposta relativo ao IFA; c) para impurezas desconhecidas, a exatidão deve ser avaliada comparando-se a resposta da SQR do IFA ou de impureza conhecida, conforme o método proposto, em uma faixa de concentração que contemple a faixa de trabalho do método, desde que seja considerado o mesmo fator resposta. Parágrafo único. Em todos os casos, a forma de cálculo das concentrações dos analitos deve ser a mesma descrita no método analítico em questão. Art. 46 A exatidão deve ser expressa pela relação percentual de recuperação do analito de concentração conhecida adicionado à amostra ou pela relação entre a concentração média, determinada experimentalmente, e a concentração teórica correspondente, dada pela fórmula 1 do Anexo II. Parágrafo único. Quando a exatidão é determinada a partir de um método anteriormente validado, deve-se considerar, em substituição ao termo "concentração teórica", a concentração do analito determinada por meio desse. Art. 47 Deve ser calculado o desvio padrão relativo (DPR) para cada concentração. Art. 48 Os critérios de aceitação para percentuais de recuperação e desvio padrão relativo obtidos devem ser justificados conforme critérios preconizados no art. 39. | 3. ACCURACY The accuracy of an analytical procedure expresses the closeness of agreement between the value which is accepted either as a conventional true value or an accepted reference value and the value found. This is sometimes termed trueness. 4. ACCURACY Accuracy should be established across the specified range of the analytical procedure. 4.1. Assay 4.1.1 Drug Substance Several methods of determining accuracy are available: a) application of an analytical procedure to an analyte of known purity (e.g. reference material); b) comparison of the results of the proposed analytical procedure with those of a second well-characterized procedure, the accuracy of which is stated and/or defined (independent procedure, see 1.2.); c) accuracy may be inferred once precision, linearity and specificity have been established. 4.1.2 Drug Product Several methods for determining accuracy are available: a) application of the analytical procedure to synthetic mixtures of the drug product components to which known quantities of the drug substance to be analysed have been added; b) in cases where it is impossible to obtain samples of all drug product components , it may be acceptable either to add known quantities of the analyte to the drug product or to compare the results obtained from a second, well characterized procedure, the accuracy of which is stated and/or defined (independent procedure, see 1.2.); c) accuracy may be inferred once precision, linearity and specificity have been established. 4.2. Impurities (Quantitation) Accuracy should be assessed on samples (drug substance/drug product) spiked with known amounts of impurities. In cases where it is impossible to obtain samples of certain impurities and/or degradation products, it is considered acceptable to compare results obtained by an independent procedure (see 1.2.). The response factor of the drug substance can be used. It should be clear how the individual or total impurities are to be determined e.g., weight/weight or area percent, in all cases with respect to the major analyte. 4.3. Recommended Data Accuracy should be assessed using a minimum of 9 determinations over a minimum of 3 concentration levels covering the specified range (e.g., 3 concentrations/3 replicates each of the total analytical procedure). Accuracy should be reported as percent recovery by the assay of known added amount of analyte in the sample or as the difference between the mean and the accepted true value together with the confidence intervals.
CAPÍTULO IV DOS PARÂMETROS DA VALIDAÇÃO ANALÍTICA Limite de Detecção | Do Limite de Detecção Art. 49 Limite de detecção deve ser demonstrado pela obtenção da menor quantidade do analito presente em uma amostra que pode ser detectado, porém, não necessariamente quantificado, sob as condições experimentais estabelecidas. Art. 50 A determinação do limite de detecção pode ser realizada por meio de método visual, da razão sinal-ruído, baseado na determinação do branco ou em parâmetros da curva de calibração, considerando-se as particularidades do método analítico utilizado. Art. 51 Para métodos visuais, o limite de detecção é determinado pela menor concentração para a qual é possível constatar o efeito visual esperado. Art. 52 Para métodos instrumentais, o limite de detecção pode ser determinado pela razão sinal-ruído. §1° O método utilizado para determinação da razão sinal/ruído deve ser descrito e justificado. §2° A razão sinal-ruído deve ser maior ou igual a 2:1. Art. 53 Para a determinação baseada em parâmetros da curva analítica, o limite de detecção pode ser calculado pela fórmula 2 do anexo II. Art. 54 Nos casos em que um valor estimado para o limite de detecção é obtido por cálculo ou extrapolação, essa estimativa deve ser confirmada conforme art. 52. | 5. DETECTION LIMIT The detection limit of an individual analytical procedure is the lowest amount of analyte in a sample which can be detected but not necessarily quantitated as an exact value. 6. DETECTION LIMIT Several approaches for determining the detection limit are possible, depending on whether the procedure is a non-instrumental or instrumental. Approaches other than those listed below may be acceptable. 6.1. Based on Visual Evaluation Visual evaluation may be used for non-instrumental methods but may also be used with instrumental methods. The detection limit is determined by the analysis of samples with known concentrations of analyte and by establishing the minimum level at which the analyte can be reliably detected. 6.2. Based on Signal-to-Noise This approach can only be applied to analytical procedures which exhibit baseline noise. Determination of the signal-to-noise ratio is performed by comparing measured signals from samples with known low concentrations of analyte with those of blank samples and establishing the minimum concentration at which the analyte can be reliably detected. A signal-to-noise ratio between 3 or 2:1 is generally considered acceptable for estimating the detection limit. 6.3 Based on the Standard Deviation of the Response and the Slope The detection limit (DL) may be expressed as: DL = 3.3 x σ / S where σ = the standard deviation of the response S = the slope of the calibration curve The slope S may be estimated from the calibration curve of the analyte. The estimate of σ may be carried out in a variety of ways, for example: 6.3.1 Based on the Standard Deviation of the Blank Measurement of the magnitude of analytical background response is performed by analyzing an appropriate number of blank samples and calculating the standard deviation of these responses. 6.3.2 Based on the Calibration Curve A specific calibration curve should be studied using samples containing an analyte in the range of DL. The residual standard deviation of a regression line or the standard deviation of y-intercepts of regression lines may be used as the standard deviation. 6.4 Recommended Data The detection limit and the method used for determining the detection limit should be presented. If DL is determined based on visual evaluation or based on signal to noise ratio, the presentation of the relevant chromatograms is considered acceptable for justification. In cases where an estimated value for the detection limit is obtained by calculation or extrapolation, this estimate may subsequently be validated by the independent analysis of a suitable number of samples known to be near or prepared at the detection limit.
CAPÍTULO IV DOS PARÂMETROS DA VALIDAÇÃO ANALÍTICA Limite de Quantificação | Do Limite de Quantificação Art. 55 O limite de quantificação é a menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas. Art. 56 O limite de quantificação deve ser coerente com o limite de especificação da impureza. Parágrafo único. Para produtos adequados à resolução que estabelece parâmetros para a notificação, identificação e qualificação de produtos de degradação em medicamentos, o limite de quantificação deve ser menor ou igual ao limite de notificação. Art. 57 Para a determinação deste parâmetro deve ser seguido o mesmo procedimento descrito no art. 53, sendo que a razão sinal/ruído deve ser no mínimo de 10:1. Art. 58 Para a determinação baseada em parâmetros da curva analítica, o limite de quantificação pode ser calculado pela fórmula 3 do anexo II. Art. 59 Nos casos em que um valor estimado para o limite de quantificação é obtido por cálculo ou extrapolação, essa estimativa deve ser confirmada conforme art. 57. Art. 60 Devem ser testadas precisão e exatidão nas concentrações correspondentes ao limite de quantificação. | 6. QUANTITATION LIMIT The quantitation limit of an individual analytical procedure is the lowest amount of analyte in a sample which can be quantitatively determined with suitable precision and accuracy. The quantitation limit is a parameter of quantitative assays for low levels of compounds in sample matrices, and is used particularly for the determination of impurities and/or degradation products. 7. QUANTITATION LIMIT Several approaches for determining the quantitation limit are possible, depending on whether the procedure is a non-instrumental or instrumental. Approaches other than those listed below may be acceptable. 7.1. Based on Visual Evaluation Visual evaluation may be used for non-instrumental methods but may also be used with instrumental methods. The quantitation limit is generally determined by the analysis of samples with known concentrations of analyte and by establishing the minimum level at which the analyte can be quantified with acceptable accuracy and precision. 7.2. Based on Signal-to-Noise Approach This approach can only be applied to analytical procedures that exhibit baseline noise. Determination of the signal-to-noise ratio is performed by comparing measured signals from samples with known low concentrations of analyte with those of blank samples and by establishing the minimum concentration at which the analyte can be reliably quantified. A typical signal-to-noise ratio is 10:1. 7.3. Based on the Standard Deviation of the Response and the Slope The quantitation limit (QL) may be expressed as: QL = 10 x σ / S where σ = the standard deviation of the response S = the slope of the calibration curve The slope S may be estimated from the calibration curve of the analyte. The estimate of σ may be carried out in a variety of ways for example: 7.3.1 Based on Standard Deviation of the Blank Measurement of the magnitude of analytical background response is performed by analyzing an appropriate number of blank samples and calculating the standard deviation of these responses. 7.3.2 Based on the Calibration Curve A specific calibration curve should be studied using samples, containing an analyte in the range of QL. The residual standard deviation of a regression line or the standard deviation of y-intercepts of regression lines may be used as the standard deviation. 7.4 Recommended Data The quantitation limit and the method used for determining the quantitation limit should be presented. The limit should be subsequently validated by the analysis of a suitable number of samples known to be near or prepared at the quantitation limit.
CAPÍTULO IV DOS PARÂMETROS DA VALIDAÇÃO ANALÍTICA Robustez | Da Robustez Art. 61 A robustez é um parâmetro tipicamente realizado no desenvolvimento do método analítico que indica a sua capacidade em resistir a pequenas e deliberadas variações das condições analíticas. Parágrafo único. Caso haja susceptibilidade do método a variações nas condições analíticas, essas deverão ser controladas por meio de precauções descritas no método. Art. 62 No caso de métodos quantitativos, o impacto das variações propostas nos resultados obtidos deverá ser avaliado com os mesmos critérios utilizados para a exatidão. Art. 63 No caso de métodos qualitativos, deve ser verificado se as variações propostas interferem na resposta analítica. Art. 64 Deve ser demonstrado o atendimento às características de verificação do sistema. Art. 65 A avaliação dos parâmetros descritos na Tabela 1 do anexo III deve ser contemplada no relatório de validação. § 1° Parâmetros que sejam considerados relevantes para o resultado, de acordo com as características do método, devem ser avaliados adicionalmente. § 2° A ausência da avaliação de qualquer uma das variações deve ser justificada. Anexo III - Tabela 1: Preparo de amostras: inclusão da compatibilidade de filtros; Espectrofotometria: exclusão da temperatura; Inclusão de outras técnicas analíticas. *São aceitos os dados do desenvolvimento do método analítico, conforme prevê o ICH. | 9. ROBUSTNESS The robustness of an analytical procedure is a measure of its capacity to remain unaffected by small, but deliberate variations in method parameters and provides an indication of its reliability during normal usage. 8. ROBUSTNESS The evaluation of robustness should be considered during the development phase and depends on the type of procedure under study. It should show the reliability of an analysis with respect to deliberate variations in method parameters. If measurements are susceptible to variations in analytical conditions, the analytical conditions should be suitably controlled or a precautionary statement should be included in the procedure. One consequence of the evaluation of robustness should be that a series of system suitability parameters (e.g., resolution test) is established to ensure that the validity of the analytical procedure is maintained whenever used. Examples of typical variations are: - stability of analytical solutions; - extraction time. In the case of liquid chromatography, examples of typical variations are: - influence of variations of pH in a mobile phase; - influence of variations in mobile phase composition; - different columns (different lots and/or suppliers); - temperature; - flow rate. In the case of gas-chromatography, examples of typical variations are: - different columns (different lots and/or suppliers); - temperature; - flow rate.
CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS | Art. 66 Serão aceitas validações de método analítico em conformidade com a Resolução RE nº 899/2003, desde que tenham sido finalizadas antes da vigência desta resolução e as petições que as contenham tenham sido protocoladas em até 550 (quinhentos e cinquenta) dias corridos após a vigência desta resolução. §1° Em caso da necessidade de execução e reapresentação de um ou mais parâmetros da validação, desde que não seja necessária a apresentação de nova validação, a empresa poderá seguir a Resolução RE nº 899, de 29 de maio, de 2003. §2° Em caso da necessidade de execução e apresentação de uma nova validação, a empresa deverá seguir esta resolução. §3° Após o prazo estabelecido no caput, para produtos sob investigação, cuja a validação do método analítico utilizado no desenvolvimento clínico tenha sido iniciada antes da vigência da presente norma, serão aceitas, no momento do registro, as validações analíticas realizadas de acordo com a Resolução RE nº 899, de 29 de maio, de 2003. | Texto não previsto no ICH.
CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS | Art. 67 Documentação e ensaios adicionais podem ser solicitados a qualquer momento pela Anvisa. Art. 68 Todos os dados relevantes obtidos durante a condução da validação analítica, bem como as fórmulas utilizadas para cálculo, devem ser protocoladas, juntamente com a petição de interesse, para avaliação da Anvisa. Art. 69 O descumprimento das disposições contidas nesta resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis. Art. 70 Fica revogada a Resolução RE nº 899, de 29 de maio de 2003; o inciso XXXI do art. 1º, o parágrafo único do art. 11 e o anexo I da Resolução RDC nº 31, de 11 de agosto de 2010. Art. 71 Esta Resolução entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados a partir da data de sua publicação. | Texto não previsto no ICH.
ANEXO I | Identificação; Teste de Impurezas; Doseamento | 2. Types of Analytical Procedures to be Validated The discussion of the validation of analytical procedures is directed to the four most common types of analytical procedures: Identification tests; Quantitative tests for impurities' content; Limit tests for the control of impurities; Quantitative tests of the active moiety in samples of drug substance or drug product or other selected component(s) in the drug product. Although there are many other analytical procedures, such as dissolution testing for drug products or particle size determination for drug substance, these have not been addressed in the initial text on validation of analytical procedures. Validation of these additional analytical procedures is equally important to those listed herein and may be addressed in subsequent documents. A brief description of the types of tests considered in this document is provided below. - Identification tests are intended to ensure the identity of an analyte in a sample. This is normally achieved by comparison of a property of the sample (e.g., spectrum, chromatographic behavior, chemical reactivity, etc) to that of a reference standard; - Testing for impurities can be either a quantitative test or a limit test for the impurity in a sample. Either test is intended to accurately reflect the purity characteristics of the sample. Different validation characteristics are required for a quantitative test than for a limit test; - Assay procedures are intended to measure the analyte present in a given sample. In the context of this document, the assay represents a quantitative measurement of the major component(s) in the drug substance. For the drug product, similar validation characteristics also apply when assaying for the active or other selected component(s). The same validation characteristics may also apply to assays associated with other analytical procedures (e.g., dissolution).
ANEXO I - Quadro 1 (Parametros a serem considerados na validação analitica) | Exatidão Precisão Repetibilidade Precisão Intermediária Seletividade Limite de Detecção Limite de quantificação Linearidade Intervalo (1) Nos casos em que foi conduzida a reprodutibilidade, não é necessário conduzir a precisão intermediária. (2) Nos casos de ensaios de identificação, pode ser necessária a combinação de dois ou mais procedimentos analíticos para atingir o nível necessário de discriminação. (3) Pode ser necessário em alguns casos. *Parâmetros de avaliação são os mesmos entre RDC 166 e ICH | The objective of the analytical procedure should be clearly understood since this will govern the validation characteristics which need to be evaluated. Typical validation characteristics which should be considered are listed below: Accuracy Precision Repeatability Intermediate Precision Specificity Detection Limit Quantitation Limit Linearity Range (1) in cases where reproducibility (see glossary) has been performed, intermediate precision is not needed (2) lack of specificity of one analytical procedure could be compensated by other supporting analytical procedure(s) (3) may be needed in some cases *Parâmetros de avaliação são os mesmos entre RDC 166 e ICH
Each of these validation characteristics is defined in the attached Glossary. The table lists those validation characteristics regarded as the most important for the validation of different types of analytical procedures. This list should be considered typical for the analytical procedures cited but occasional exceptions should be dealt with on a case-by-case basis. It should be noted that robustness is not listed in the table but should be considered at an appropriate stage in the development of the analytical procedure.